
F系列经济型塑料防水盒

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 尺寸mm | 灰色 盖 | 透明盖 | 箱/只 |
| 1 | 63\*58\*35 | Z1-060503 | Z1-060503-T | 632 |
| 2 | 63\*58\*45 | Z1-060504 | Z1-060504-T | 300 |
| 3 | 83\*58\*33 | Z1-080503 | Z1-080503-T | 400 |
| 4 | 100\*68\*50 | Z1-100605 | Z1-100605-T | 200 |
| 5 | 83\*81\*56 | Z1-080805 | Z1-080805-T | 225 |
| 6 | 115\*90\*55 | Z1-110905 | Z1-110905-T | 100 |
| 7 | 120\*120\*90 | Z1-121209 | Z1-121209-T | 105 |
| 8 | 158\*90\*60 | Z1-150806 | Z1-150806-T | 100 |
| 9 | 158\*90\*47 | Z1-150904-1 | Z1-150904-1-T |  |
| 10 | 158\*90\*40 | Z1-150904 | Z1-150904-T | 165 |
| 11 | 160\*45\*55 | Z1-160405 | Z1-160405-T | 234 |
| 12 | 160\*110\*90 | Z1-161109 | Z1-161109-T | 60 |
| 13 | 160\*160\*70 | Z1-161607 | Z1-161607-T | 62 |
| 14 | 160\*160\*90 | Z1-161609 | Z1-161609-T | 64 |
| 15 | 160\*160\*120 | Z1-161612 | Z1-161612-T | 40 |
| 16 | 192\*188\*100 | Z1-191810 | Z1-191810-T | 40 |
| 17 | 200\*120\*56 | Z1-201205 | Z1-201205-T | 100 |
| 18 | 200\*120\*75 | Z1-201207 | Z1-201207-T | 60 |
| 19 | 200\*120\*113 | Z1-201211 | Z1-201211-T | 60 |
| 20 | 230\*150\*60 | Z1-231506 | Z1-231506-T | 50 |
| 21 | 230\*150\*85 | Z1-231508-1 | Z1-231508-1-T | 50 |
| 22 | 230\*150\*87 | Z1-231508 | Z1-231508-T | 50 |
| 23 | 240\*160\*90 | Z1-241609 | Z1-241609-T | 50 |
| 24 | 240\*160\*120 | Z1-241612 | Z1-241612-T | 36 |
| 25 | 250\*170\*120 | Z2-251712 | / | 34 |
| 26 | 263\*182\*60 | Z1-261806 | Z1-261806-T | 52 |
| 27 | 263\*182\*95 | Z1-261809 | Z1-261809-T | 38 |
| 28 | 263\*182\*125 | Z1-261812 | Z1-261812-T | 30 |
| 29 | 265\*165\*150 | Z1-261815 | Z1-261815-T | 20 |
| 30 | 280\*195\*86 | Z1-281908 | Z1-281908-T | 32 |
| 31 | 280\*195\*135 | Z1-281913 | Z1-281913-T | 20 |
| 32 | 290\*210\*60 | Z1-292106 | Z1-292106-T | 47 |
| 33 | 290\*210\*80 | Z1-292108 | Z1-292108-T | 30 |
| 34 | 290\*210\*100 | Z1-292110 | Z1-292110-T | 24 |
| 35 | 300\*280\*140 | Z1-302814 | Z1-302814-T | 12 |
| 36 | 320\*240\*60 | Z1-322406 | Z1-322406-T | 38 |
| 37 | 320\*240\*110 | Z1-322411 | Z1-322411-T | 20 |
| 38 | 320\*240\*140 | Z1-322414 | Z1-322414-T | 15 |
| 39 | 320\*240\*155 | Z1-322415 | Z1-322415-T | 13 |
| 40 | 380\*260\*70 | Z1-382607 | Z1-382607-T | 20 |
| 41 | 380\*260\*85 | Z1-382608 | Z1-382608-T | 18 |
| 42 | 380\*260\*105 | Z1-382610 | Z1-382610-T | 17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 380\*260\*120 | Z1-382612 | Z1-382612-T | 15 |
| 44 | 380\*260\*140 | Z1-382614 | Z1-382614-T | 10 |
| 45 | 380\*260\*160 | Z1-382616 | Z1-382616-T | 10 |

F系列经济型塑料防水盒





F系列经济型塑料防水盒

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 序号 | 尺寸mm | 灰色 盖 | 透明盖 | 箱/只 |
| 1 | 63\*58\*35 | Z2-060503 | Z2-060503-T | 528 |
| 2 | 63\*58\*45 | Z2-060504 | Z2-060504-T | 300 |
| 3 | 76\*74\*40 | Z2-070704 | / | 280 |
| 4 | 83\*58\*33小耳 | Z2-080503 | Z2-080503-T | 400 |
| 5 | 83\*81\*56小耳 | Z2-080805 | Z2-080805-T | 150 |
| 6 | 100\*68\*40小耳 | Z2-100604 | Z2-100604-T | 280 |
| 7 | 100\*68\*50 | Z2-100605 | Z2-100605-T | 180 |
| 8 | 115\*85\*35 | Z2-110803 | Z2-110803-T | 225 |
| 9 | 115\*90\*55 | Z2-110905 | Z2-110905-T | 100 |
| 10 | 115\*90\*68 | Z2-110906 | Z2-110906-T | 150 |
| 11 | 120\*81\*65 | Z2-120806 | Z2-120806-T | 120 |
| 12 | 120\*120\*75 | Z2-121207 | Z2-121207-T | 105 |
| 13 | 120\*120\*90 | Z2-121209 | Z2-121209-T | 96 |
| 14 | 150\*100\*40 | Z2-151004 | Z2-151004-T | 123 |
| 15 | 150\*100\*55 | Z2-151005 | Z2-151005-T | 93 |
| 16 | 158\*90\*46 (6螺丝) | Z2-150904 | Z2-150904-T | 120 |
| 17 | 158\*90\*60 (6螺丝) | Z2-150906-1 | Z2-150906-T | 99 |
| 18 | 158\*90\*60 | Z2-150906 | Z2-150906-T | 100 |
| 19 | 160\*110\*90 | Z2-161109 | Z2-161109-T | 72 |
| 20 | 160\*160\*90 | Z2-161609 | Z2-161609-T | 48 |
| 21 | 192\*188\*70 | Z2-191807 | Z2-191807-T | 50 |
| 22 | 200\*120\*67 | Z2-201206 | / | 75 |
| 23 | 200\*120\*75 | Z2-201207 | Z2-201207-T | 50 |
| 24 | 200\*120\*113 | Z2-201211 | Z2-201211-T | 52 |
| 25 | 230\*150\*87 | Z2-231508 | Z2-231508-T | 40 |
| 26 | 250\*240\*70 | Z2-252407 | Z2-252407-T | 31 |
| 27 | 263\*182\*95 | Z2-261809 | Z2-261809-T | 30 |
| 28 | 263\*182\*125 | Z2-261812 | Z2-261812-T | 25 |
| 29 | 320\*240\*110 | Z2-322411 | Z2-322411-T | 17 |
| 30 | 320\*240\*140 | Z2-322414 | Z2-322414-T | 11 |
| 31 | 320\*240\*155 | Z2-322415 | Z2-322415-T | 13 |
| 32 | 125\*100\*52 | Z2-121005 | / | 150 |
| 33 | 145\*120\*60 | Z2-141206 | / | 96 |
| 34 | 300\*270\*112 | Z2-302711 | / | 14 |





|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 外形尺寸mm | 装箱数量 | 整箱毛重 | 外箱尺寸 |
| Z3 | 长L\*宽W\*高H | 只/箱 | KG | CM\*CM\*CM |
| 1 | Z3-655550 | 65\*50\*55 | 400 | 29.28 | 68\*52\*25 |
| 2 | Z3-808060 | 80\*80\*60 | 168 |  |  |
| 3 | Z3-956555 | 95\*65\*55 | 280 | 29.4 | 70\*53\*30 |
| 4 | Z3-10010070 | 100\*100\*70 |  |  |  |
| 5 | Z3-101007 | 100\*100\*75 | 135 | 28.4 | 70\*53\*30 |
| 6 | Z3-10010085 | 100\*100\*85 |  |  |  |
| 7 | Z3-1108045 | 110\*80\*45 | 190 | 24 | 68\*52\*25 |
| 8 | Z3-1108070 | 110\*80\*70 | 156 | 24.8 | 70\*53\*30 |
| 9 | Z3-1108085 | 110\*80\*85 | 108 | 19.64 | 68\*52\*25 |
| 10 | Z3-1159055 | 115\*90\*55 |  |  |  |
| 11 | Z3-1308070 | 130\*80\*70 | 108 | 19.6 | 68\*52\*25 |
| 12 | Z3-1308085 | 130\*80\*85 | 90 | 19.3 | 68\*52\*25 |
| 13 | Z3-15011075 | 150\*110\*75 |  |  |  |
| 14 | Z3-15015080 | 150\*150\*80 |  |  |  |
| 15 | Z3-150150120 | 150\*150\*120 |  |  |  |
| 16 | Z3-1589060 | 158\*90\*60 |  |  |  |
| 17 | Z3-1608055 | 160\*80\*55 |  |  |  |
| 18 | Z3-1608070 | 160\*80\*70 |  |  |  |
| 19 | Z3-1608085 | 160\*80\*85 |  |  |  |
| 20 | Z3-1808070 | 180\*80\*70 | 74 | 19.8 | 68\*52\*25 |
| 21 | Z3-1808085 | 180\*80\*85 |  |  |  |
| 22 | Z3-2508070 | 250\*80\*70 | 54 | 17.5 | 68\*52\*25 |
| 23 | Z3-2508085 | 250\*80\*85 | 48 | 17.6 | 68\*52\*25 |
| 24 | Z3-12512575 | 125\*125\*75 | 72 | 15.7 | 68\*52\*25 |
| 25 | Z3-125125100 | 125\*125\*100 | 54 | 14.8 | 68\*52\*25 |
| 26 | Z3-17512575 | 175\*125\*75 | 54 | 17.6 | 70\*53\*30 |
| 27 | Z3-175125100 | 175\*125\*100 | 60 | 22.5 | 60\*40\*65 |
| 28 | Z3-17014095 | 170\*140\*95 | 45 | 15 | 70\*53\*30 |


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Z3-175175100 | 175\*175\*100 | 32 | 15.8 | 70\*53\*30 |
| 30 | Z3-20012075 | 200\*120\*75 |  |  |  |
| 31 | Z3-20012080 | 200\*120\*80 |  |  |  |
| 32 | Z3-20015075 | 200\*150\*75 | 60 |  | 60\*40\*65 |
| 33 | Z3-200150100 | 200\*150\*100 | 48 | 23.2 | 60\*40\*65 |
| 34 | Z3-200150130 | 200\*150\*130 | 36 | 21.7 | 60\*40\*65 |
| 40 | Z3-20020095 | 200\*200\*95 | 36 |  | 60\*40\*65 |
| 41 | Z3-200200130 | 200\*200\*130 | 27 | 19.4 | 60\*40\*65 |
| 35 | Z3-23014095 | 230\*140\*95 |  |  |  |
| 36 | Z3-250150100 | 250\*150\*100 | 28 | 16.8 | 70\*53\*30 |
| 37 | Z3-250150130 | 250\*150\*130 | 30 | 17.7 | 60\*40\*65 |
| 38 | Z3-25017575 | 250\*175\*75 |  |  |  |
| 39 | Z3-250175105 | 250\*175\*105 |  |  |  |
| 42 | Z3-280190130 | 280\*190\*130 | 18 | 17.7 | 60\*40\*65 |
| 43 | Z3-280190180 | 280\*190\*180 |  |  |  |
| 44 | Z3-250250130 | 250\*250\*130 |  |  |  |
| 45 | Z3-280280130 | 280\*280\*130 | 14 |  | 60\*40\*65 |
| 46 | Z3-280280180 | 280\*280\*180 |  |  |  |
| 47 | Z3-300200105 | 300\*200\*105 |  |  |  |
| 48 | Z3-340280130 | 340\*280\*130 | 12 |  | 60\*40\*65 |
| 49 | Z3-340280180 | 340\*280\*180 |  |  |  |
| 50 | Z3-380280130 | 380\*280\*130 | 10 |  | 60\*40\*65 |
| 51 | Z3-380280180 | 380\*280\*180 |  |  |  |
| 52 | Z3-380190130 | 380\*190\*130 | 15 |  | 60\*40\*65 |
| 53 | Z3-380190180 | 380\*190\*180 |  |  |  |







|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 网格板 | | | |
| 序号 | 规格 | 序号 | 规格 |
| 1 | 100\*100 | 15 | 175\*175 |
| 2 | 110\*80 | 16 | 200\*150 |
| 3 | 130\*80 | 17 | 200\*200 |
| 4 | 180\*80 | 18 | 250\*150 |
| 5 | 250\*80 | 19 | 280\*190 |
| 6 | 125\*125 | 20 | 300\*200 |
| 7 | 175\*125 | 21 | 175\*175 |
| 8 | 170\*140 | 22 | 200\*150 |
| 9 | 175\*175 | 23 | 200\*200 |
| 10 | 200\*150 | 24 | 250\*150 |
| 11 | 200\*200 | 25 | 280\*190 |
| 12 | 250\*150 | 26 | 300\*200 |
| 13 | 280\*190 | 27 | 280\*190 |
| 14 | 300\*200 | 28 | 300\*200 |



Z4高端搭扣防水箱

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订货号 | 规格尺寸（MM） | 外箱尺寸（MM） | 装箱数 |
| Z4-302016 | 300\*200\*160 | 61.5\*46.5\*34 | 12 |
| Z4-302017 | 300\*200\*170 | 61\*45\*43 | 12 |
| Z4-302018 | 300\*200\*180 | 61\*45\*38 | 12 |
| Z4-303017 | 300\*300\*170 | 62\*33.5\*53 | 6 |
| Z4-303018 | 300\*300\*180 | 62\*33.5\*56 | 6 |
| Z4-403017 | 400\*300\*170 | 65\*41\*53 | 6 |
| Z4-403018 | 400\*300\*180 | 65\*41\*56 | 6 |
| Z4-504020 | 500\*400\*200 | 51\*44\*63 | 3 |
| Z4-604022 | 600\*400\*220 | 63.5\*44\*69 | 3 |
| Z4-605022 | 600\*500\*220 | 63 5\*54\*69 | 3 |
|  |  |  |  |
| 订货号 | 规格尺寸（MM） | 底板尺寸 | 备注 |
| Z4-302016 | 300\*200\*160 |  |  |
| Z4-302017 | 300\*200\*170 |  |  |
| Z4-302018 | 300\*200\*180 |  |  |
| Z4-303017 | 300\*300\*170 |  |  |
| Z4-303018 | 300\*300\*180 |  |  |
| Z4-403017 | 400\*300\*170 |  |  |
| Z4-403018 | 400\*300\*180 |  |  |
| Z4-504020 | 500\*400\*200 |  |  |
| Z4-604022 | 600\*400\*220 |  |  |
| Z4-605022 | 600\*500\*220 |  |  |

注： 上面所有箱体都可以定制横开箱，可开孔彩印激光打标







KG塑料搭扣防水盒


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订货号 | KG系列 | 数量 | 装箱尺寸 |
| Z5-151007 | 100\*150\*70 | 60 | 61 5\*33 5\*37 |
| Z5-201007 | 100\*200\*70 | 50 | 55\*41\*38 |
| Z5-151509 | 150\*150\*90 | 30 | 46.5\*33\*47.5 |
| Z5-221711 | 170\*220\*110 | 30 | 58 5\*46\*58 |
| Z5-291914 | 190\*290\*140 | 20 | 59.5\*43.5\*73 |
| Z5-333313 | 330\*330\*130 | 6 | 62\*41\*51.5 |
| Z5-392916 | 390\*290\*160 | 10 | 67 5\*35 5\*68 5 |





F系列经济型塑料防水盒

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订货号 | 规格mm | 数量 | 外箱 |
| Z6-120907 | 120\*90\*70 | 100 | 54\*53\*37.5 |
| Z6-131307 | 135\*135\*75 | 40 |  |
| Z6-151007 | 150\*100\*70 | 90 | 59\*49\*45 |
| Z6-151009 | 150\*100\*90 | 40 |  |
| Z6-151308 | 155\*135\*85 | 40 |  |
| Z6-151509 | 150\*150\*90 | 60 | 67.5\*48.5\*47.5 |
| Z6-171209 | 175\*125\*90 | 60 | 64.5\*45\*48 |
| Z6-211107 | 210\*110\*75 | 60 | 64.5\*45\*48 |
| Z6-211610 | 210\*160\*100 | 60 | 64.5\*55.5\*48 |
| Z6-212110 | 210\*210\*100 | 16 |  |
| Z6-221711 | 220\*170\*110 | 30 | 53\*45\*51.5 |
| Z6-261107 | 260\*110\*75 | 30 | 57\*47\*58 |
| Z6-261610 | 260\*160\*100 | 30 | 55\*53.5\*52.5 |
| Z6-271711 | 275\*175\*110 | 16 | 58\*38\*47.5 |
| Z6-281914 | 280\*190\*140 | 20 | 59\*42\*73 |
| Z6-302013 | 300\*200\*130 | 20 | 63\*45\*67.5 |
| Z6-303018 | 300\*300\*180 | 6 | 65\*32\*56 |
| Z6-352515 | 350\*250\*150 | 12 | 81.5\*37\* |
| Z6-382813 | 380\*280\*130 | 10 |  |
| Z6-403018 | 400\*300\*180 | 6 |  |
| Z6-453520 | 450\*350\*200 | 6 | 75.5\*47\*62 |
| Z6-504020 | 500\*400\*200 | 3 | 52\*44\*61 |
| Z6-635325 | 630\*530\*250 | 3 | 65\*56.5\*79 |





F系列经济型塑料防水盒

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 尺寸mm | 型号 | 箱/只 | 净重/只 | 备注 | 装箱尺寸mm |
| ABS灰盖系列 | | | | | | |
| 1 | 300\*200\*160 | Z8-AH-302016 | 8 | 2 | A | 600\*430\*520 |
| 2 | 400\*300\*160 | Z8-AH-403016 | 6 | 3.5 | A | 345\*445\*550 |
| 3 | 500\*400\*195 | Z8-AH-504019 | 3 | 4.5 | B | 545\*445\*430 |
| 4 | 600\*400\*195 | Z8-AH-604019 | 3 | 5 | B | 645\*445\*430 |
| 5 | 600\*500\*195 | Z8-AH-605019 | 3 | 6 | B | 645\*545\*430 |
| ABS透明盖系列 | | | | | | |
| 6 | 300\*200\*160 | Z8-AT-302016 | 12 | 2 | A |  |
| 7 | 400\*300\*160 | Z8-AT-403016 | 6 | 3 5 | A |
| 8 | 500\*400\*195 | Z8-AT-504019 | 3 | 4 5 | B |
| 9 | 600\*400\*195 | Z8-AT-604019 | 3 | 5 | B |
| 10 | 600\*500\*195 | Z8-AT-605019 | 3 | 6 | B |
| PC灰盖系列 | | | | | |  |
| 11 | 300\*200\*160 | Z8-PH-302016 | 12 | 2 | A |  |
| 12 | 400\*300\*160 | Z8-PH-403016 | 6 | 3.5 | A |
| 13 | 500\*400\*195 | Z8-PH-504019 | 3 | 4.5 | B |
| 14 | 600\*400\*195 | Z8-PH-604019 | 3 | 5 | B |
| 15 | 600\*500\*195 | Z8-PH-605019 | 3 | 6 | B |
| PC透明盖系列 | | | | | | |
| 16 | 300\*200\*160 | Z8-PT-302016 | 12 | 2 | A |  |
| 17 | 400\*300\*160 | Z8-PT-403016 | 6 | 3.5 | A |
| 18 | 500\*400\*195 | Z8-PT-504019 | 3 | 4 5 | B |
| 19 | 600\*400\*195 | Z8-PT-604019 | 3 | 5 | B |
| 20 | 600\*500\*195 | Z8-PT-605019 | 3 | 6 | B |
| ABS透明盖带中门系列 | | | | | | |
| 21 | 300\*200\*160 | Z8-ATM302016 | 12 | 2 5 | A |  |
| 22 | 400\*300\*160 | Z8-ATM403016 | 6 | 4 | A |
| 23 | 500\*400\*195 | Z8-ATM504019 | 3 | 5 | B |
| 24 | 600\*400\*195 | Z8-ATM604019 | 3 | 5.5 | B |
| 25 | 600\*500\*195 | Z8-ATM605019 | 3 | 6 5 | B |
| PC透明盖带中门系列 | | | | | | |
| 26 | 300\*200\*160 | Z8-ATM302016 | 12 | 2.5 | A |  |
| 27 | 400\*300\*160 | Z8-ATM403016 | 6 | 4 | A |
| 28 | 500\*400\*195 | Z8-ATM504019 | 3 | 5 | B |
| 29 | 600\*400\*195 | Z8-ATM604019 | 3 | 5 5 | B |
| 30 | 600\*500\*195 | Z8-ATM605019 | 3 | 6.5 | B |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 规格(MM) | 接线孔数 量（个） | 孔直径 （MM） | 装箱数 （个） | 外箱尺寸(CM) |
| 1 | Z8-RT-55 | 50\*50 | 4 | 25 | 300 | 46\*38\*51 |
| 2 | Z8-RT-85 | 80\*50 | 4 | 25 | 240 | 53\*35\*62 |
| 3 | Z8-RT-0808-1 | 80\*80\*50 | 4 | 25 | 200 | 50\*40\*52.5 |
| 4 | Z8-RT-0808 | 85\*85\*50 | 7 | 25 | 200 | 53\*41\*53 |
| 5 | Z8-RT-1010 | 100\*100\*70 | 7 | 25 | 100 | 62\*49\*35 |
| 6 | Z8-RT-1511 | 150\*110\*70 | 10 | 25 | 60 | 67\*33\*46.5 |
| 7 | Z8-RT-1515 | 150\*150\*70 | 8 | 25 | 60 | 84.5\*34\*45 |
| 8 | Z8-RT-2010 | 200\*100\*70 | 8 | 25 | 60 | 61\*46\*42 |
| 9 | Z8-RT-2010-1 | 200\*100\*110 |  |  |  |  |
| 10 | Z8-RT-2015 | 200\*155\*80 | 10 | 36 | 40 | 69.5\*43.5\*41 |
| 11 | Z8-RT-2020 | 200\*200\*80 | 12 | 36 | 40 | 90\*46\*40.5 |
| 12 | Z8-RT-2520 | 255\*200\*80 | 12 | 36 | 40 | 55\*45\*80 |
| 13 | Z8-RT-2520-1 | 255\*200\*120 | 12 | 36 | 30 | 64\*55\*62 |
| 14 | Z8-RT-3025 | 300\*250\*120 | 12 | 36 | 20 | 61.5\*55.5\*63 |
| 15 | Z8-RT-4035 | 400\*350\*120 | 16 | 36 | 10 | 74.5\*42.5\*61.5 |
| 16 | Z8-RT-0909 | 90\*90\*50不带孔 | 0 | 0 | 200 | 46\*37\*57 |
| 17 | Z8-RA-85 | 80\*50 |  | 240 | 300 | 520\*350\*580 |
| 18 | Z8-RA-0808 | 80\*80\*50 |  | 240 | 240 | 520\*360\*580 |
| 19 | Z8-RA-0808-1 | 85\*85\*50 |  | 200 | 200 | 530\*420\*510 |
| 20 | Z8-RA-1010 | 100\*100\*70 |  | 100 | 200 | 605\*510\*355 |
| 21 | Z8-RA-1511 | 150\*110\*70 |  | 60 | 100 | 665\*350\*475 |
| 22 | Z8-RA-1515 | 150\*150\*70 |  | 56 | 60 | 680\*360\*500 |
| 23 | Z8-RA-2010 | 200\*100\*70 |  | 50 | 60 | 605\*460\*360 |
| 24 | Z8-RA-2010-1 | 200\*100\*110 |  | 50 | 60 | 555\*430\*560 |
| 25 | Z8-RA-2015 | 200\*155\*80 |  | 40 | 40 | 690\*430\*410 |
| 26 | Z8-RA-2020 | 200\*200\*80 |  | 36 | 40 | 675\*450\*485 |
| 27 | Z8-RA-2520 | 255\*200\*80 |  | 30 | 40 | 650\*400\*545 |
| 28 | Z8-RA-3025 | 300\*250\*120 |  | 10 | 30 | 630\*330\*530 |
| 29 | Z8-RA-4035 | 400\*350\*120 |  | 5 | 20 | 640\*430\*370 |
| 带橡皮塞RA 敲落孔RT | | | | | | |

F系列经济型塑料防水盒

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品图片 | 孔数（孔径22mm) | 防水盒型号 |
|  | 1孔 | 130\*80\*70 |
|  | 2孔 | 125\*125\*75 |
|  | 3孔 | 175\*125\*75 |
|  | 4孔单排 | 175\*125\*75 |
|  | 4孔双排 | 175\*125\*75 |
|  | 5孔 | 250\*150\*100 |
|  | 6孔 | 250\*150\*100 |
|  | 7孔 | 250\*150\*100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料/防护等级 | 型号 | 装箱尺寸mm | 箱/Kg | 箱/只 |
| 1 | ABS/IP65 | HT-5WAYS | 48\*34\*51 | 14 | 40 |
| 2 |  | HT-8WAYS | 48\*42.5\*48 | 17 | 30 |
| 3 |  | HT-12WAYS | 55.5\*42\*53 | 18.5 | 20 |
| 4 |  | HT-15WAYS | 69.5\*35\*52.5 | 16 | 15 |
| 5 |  | HT-18WAYS | 53\*38\*69 | 18.5 | 15 |
| 6 |  | HT-24WAYS | 54.5\*37.5\*63 | 16 | 10 |
| 1 | ABS/IP65 | HA-4WAYS | 64\*43\*37 | 16 | 30 |
| 2 |  | HA-8WAYS | 53\*43.5\*47 | 15 | 20 |
| 3 |  | HA-12WAYS | 72\*31\*53.5 | 15 | 10 |
| 4 |  | HA-18WAYS | 73\*29\*43.5 | 11 | 5 |
| 5 |  | HA-24WAYS | 73\*30.5\*43.5 | 12.5 | 5 |
| 6 |  | HA-36WAYS |  |  |  |
| 7 |  | HA-54WAYS |  |  |  |
| 1 | PC/IP66 | HPC-04 | 510\*355\*450 | 10 | 30 |
| 2 |  | HPC-06 | 540\*355\*430 | 16 | 20 |
| 3 |  | HPC-09 | 540\*425\*465 | 19 | 20 |
| 4 |  | HPC-12 | 595\*485\*575 | 27 | 20 |
| 5 |  | HPC-18 | 595\*485\*405 | 19 | 10 |
| 6 |  | HPC-24 | 595\*400\*570 | 21 | 10 |
| 7 |  | HPC-36 | 605\*400\*790 | 27 | 10 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F系列经济型塑料防水盒 | | |  | | |
| 序号 | 尺寸  mm | 型号 | 装箱尺寸mm | 箱/Kg | 箱/只 |
| 1 | 110\*80\*70 | Z3-PG-110807 | 520\*420\*530 | 29 | 165 |
| 2 | 130\*80\*70 | Z3-PG-130807 | 520\*420\*530 | 25 | 133 |
| 3 | 180\*80\*70 | Z3-PG-180807 | 520\*420\*530 | 26 | 98 |
| 4 | 250\*80\*70 | Z3-PG-250807 | 520\*420\*530 | 24 | 70 |
| 5 | 100\*100\*75 | Z3-PG-101007 | 520\*420\*530 | 27 | 132 |
| 6 | 125\*125\*75 | Z3-PG-121207 | 520\*420\*530 | 24 | 85 |
| 7 | 200\*150\*100 | Z3-PG-201510 | 520\*420\*530 | 16 | 33 |
| 8 | 250\*150\*100 | Z3-PG-251510 | 520\*420\*530 | 16 | 28 |
| 9 | 280\*190\*130 | Z3-PG-281913 | 560\*380\*650 | 12 | 20 |
| 10 | 280\*280\*130 | Z3-PG-282813 | 560\*380\*650 | 10 | 20 |
| 11 | 380\*280\*130 | Z3-PG-382813 | 560\*380\*650 | 10 | 10 |
| 12 | 340\*220\*150 | Z3-PG-342215 | 670\*350\*620 | 9 |  |
| 13 | 400\*300\*160 | Z3-PG-403016 | 610\*410\*660 | 6 |  |
| 14 | 460\*270\*160 | Z3-PG-462716 | 550\*470\*660 | 8 | 8 |
| 15 | 520\*300\*160 | Z3-PG-523016 | 610\*530\*660 | 6 | 8 |
| 16 | 540\*360\*180 | Z3-PG-543618 | 555\*380\*500 | 3 | 3 |
| 17 | 680\*500\*200 | Z3-PG-685020 |  |  |  |
| 18 | 800\*600\*200 | Z3-PG-806020 |  |  |  |
| （带内脚链插座箱） | | | | | |

F系列经济型塑料防水盒

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 适用电缆外径 | 单位 | 包装数量 |
| 1 | 防 | PG7 | 3--6.5 | 只 | 100PCS |
| 2 | PG9 | 4--8 | 只 | 100PCS |
| 3 | PG11 | 5--10 | 只 | 100PCS |
| 4 | PG13 5 | 7--12 | 只 | 100PCS |
| 5 | 水 | PG16 | 10--14 | 只 | 100PCS |
| 6 | PG19 | 12--15 | 只 | 100PCS |
| 7 | PG21 | 13--18 | 只 | 100PCS |
| 8 | PG25 | 15--21 | 只 | 100PCS |
| 9 | 电 | PG29 | 18--25 | 只 | 50PCS |
| 10 | PG36 | 22--32 | 只 | 20PCS |
| 11 | PG42 | 32--38 | 只 | 20PCS |
| 12 | PG48 | 37--44 | 只 | 20PCS |
| 13 | 缆 | PG63 | 42--50 | 只 | 10PCS |
| 14 | M8×1.5 | 2.5-4.5 | 只 | 100PCS |
| 15 | M10×1 5 | 3--6 | 只 | 100PCS |
| 16 | M12×1.5-PG7 | 3--6.5 | 只 | 100PCS |
| 17 | 固 | M16×1 5-PG9 | 4--8 | 只 | 100PCS |
| 18 | M18×1.5-PG11 | 5--10 | 只 | 100PCS |
| 19 | M20×1 5-PG13 5 | 7--12 | 只 | 100PCS |
| 20 | M22×1.5-PG16 | 10--14 | 只 | 100PCS |
| 21 | 定 | M24×1.5-PG19 | 12--16 | 只 | 100PCS |
| 22 | M25×1.5-PG21（小) | 12--16 | 只 | 100PCS |
| 23 | M25×1.5-PG21 (大) | 13--17 | 只 | 100PCS |
| 24 | M27×1.5-PG21 | 13--18 | 只 | 100PCS |
| 25 | 头 | M30×1.5-PG25 | 15--21 | 只 | 100PCS |
| 26 | M32×1.5-PG25 | 16--21 | 只 | 100PCS |
| 27 | M36×1.5-PG29 | 18--25 | 只 | 50PCS |
| 28 | M40×1 5-PG36大 | 22--32 | 只 | 25PCS |
| 29 | M50×1.5-PG42 | 32--38 | 只 | 20PCS |
| 30 | M63×1 5-PG48 | 37--44 | 只 | 20PCS |
| 31 | M70×1.5-PG63 | 42--50 | 只 | 10PCS |
| 32 |  | M20堵头 |  | 只 |  |
| 33 | M22堵头 |  | 只 |  |
| 34 | M32堵头 |  | 只 |  |
| 35 | M63堵头 |  | 只 |  |
| 36 | M70堵头 |  | 只 |  |


温州明舟电气有限公司

F系列经济型塑料防水盒（报价表）

厂址： 乐清市柳市镇东凰屿村皇社路5号

邮箱： 357457170@qq.com QQ:357457170

联系人： 李舟 手机： 13587703667 (微信）



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 尺寸mm  1 **64\*58\*35**  2 **120\*80\*55**  3 **120\*80\*55**  4 **135\*85\*56**  5 **125\*80\*58**  6 **188\*120\*78**  7 **188\*120\*78**  8 **100\*68\*50**  9 **222\*145\*55**  10 **222\*145\*55**  11 **222\*145\*75**  12 **222\*145\*80**  13 **111\*64\*37**  14 **180\*140\*55**  15 **90\*36\*31**  16 **228\*150\*75**  17 **228\*150\*90**  18 **200\*130\*78**  19 **200\*130\*88**  20 **185\*135\*85**  21 **220\*155\*95**  22 **250\*185\*88**  23 **280\*185\*80**  24 **80\*75\*60**  25 **175\*80\*56**  26 **175\*80\*80**  27 **250\*80\*60**  28 **250\*80\*80**  29 **115\*65\*55**  30 **160\*100\*60**  31 **165\*95\*39**  32 **160\*100\*65**  33 **150\*100\*80**  34 **115\*90\*58**  35 **115\*90\*60**  36 **250\*120\*82** | 型号  **FA1**  **FA2**  **FA2-1**  **FA2-2**  **FA2-3**  **FA3**  **FA3-1**  FA4  **FA5**  **FA5-1**  **FA6**  **FA6-1**  **FA7**  **FA8**  **FA9**  **FA10**  **FA10-2**  **FA12**  **FA12-1**  **FA13**  **FA14**  **FA15**  **FA16**  **FA18**  **FA20**  **FA20-1**  **FA21**  **FA22**  **FA24**  **FA25**  **FA25-1**  **FA26**  **FA29**  **FA34**  **FA34-1**  **FA36** | 备注  **2**  六只螺丝孔2 四只螺丝孔2  2  2  **2**  **22**  翻盖四孔  **2**  **2**  **2**  翻盖  **2**  有窗 无窗**2**  翻盖**2**  翻盖2  翻盖 有窗 无窗  **2**  **2**  **2**  翻盖**2** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | **320\*120\*90** | **FA38** |  |
| 38 | **360\*160\*95** | **FA40** |  |
| 39 | **360\*160\*135** | **FA41** |  |
| 40 | **100\*100\*60** | **FA43** |  |
| 41 | **140\*140\*75** | **FA44** |  |
| 42 | **145\*100\*45** | **FA58** |  |
| 43 | **120\*120\*82** | **FA60** |  |
| 44 | **160\*160\*70** | **FA61** |  |
| 45 | **160\*160\*90** | **FA62** |  |
| 46 | **160\*160\*86** | **FA62-1** | 翻盖四孔 |
| 47 | **240\*160\*75** | **FA63** |  |
| 48 | **240\*160\*100** | **FA64** |  |
| 49 | **265\*185\*75** | **FA65** |  |
| 50 | **260\*185\*96** | **FA66** |  |
| 51 | **260\*185\*128** | **FA67** |  |
| 52 | **300\*210\*100** | **FA68** |  |
| 53 | **300\*210\*130** | **FA69** |  |
| 54 | **340\*235\*95** | **FA70** |  |
| 55 | **340\*235\*95** | **FA70-1** | 翻盖 |
| 56 | **340\*235\*120** | **FA71** |  |
| 57 | **340\*235\*120** | **FA71-1** | 翻盖 |
| 58 | **340\*235\*115** | **FA71-2** | 翻盖四脚 |
| 59 | **340\*235\*135** | **FA72** |  |
| 60 | **340\*235\*135** | **FA72-1** | 翻盖 |
| 61 | **340\*235\*130** | **FA72-2** | 翻盖四脚 |
| 62 | **340\*235\*160** | **FA73** |  |
| 63 | **340\*235\*160** | **FA73-1** | 翻盖 |
| 64 | **340\*235\*155** | **FA73-2** | 翻盖四脚 |
| 65 | **125\*80\*55** | **2FA51** |  |
| 66 | 222\*145\*78 | **2FA6** |  |
| 67 | 200\*130\*80 | **2FA12** |  |
| 68 | 200\*130\*60 | **2FA12-1** |  |
| 69 | **80\*76\*57** | **2FA18** |  |
| 70 | 175\*80\*58 | **2FA20** |  |
| 71 | 250\*80\*64 | **2FA21-1** |  |
| 72 | 120\*80\*65 | **2FA4** |  |
| 73 | 220\*140\*65 | **2FA8** |  |
| 74 | 140\*140\*100 | **2FA35** |  |
| 75 | 240\*160\*80 | **2FA63** |  |
| 76 | 295\*210\*100 | **2FA68** |  |
| 77 | 295\*210\*120 | **2FA69** |  |
| 78 | 360\*290\*110 | **2FA76** |  |
| 79 | 230\*130\*51 | **2FA77** |  |

FA铸铝防水电气盒

F系列经济型塑料防水盒

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 尺寸mm | 型号 | 装箱尺寸mm(备注) | 净重  /KG | 箱/只 |
| 防水插座配电箱  2代表(两排窗口)/箱内自带端子 | | | | | |
| 1 | 260\*170\*140 | MZC-261714 |  |  |  |
| 2 | 280\*280\*155 | MZC-282815 |  | 13 | 8 |
| 3 | 380\*280\*155 | MZC-283815 |  |  |  |
| 4 | 330\*330\*175 | MZC-333317 |  | 13 | 6 |
| 5 | 430\*330\*175 | MZC-334317 |  | 12 | 4 |
| 6 | 430\*330\*175 | MZC-334317-2 |  | 12 | 4 |
| 7 | 530\*330\*175 | MZC-335317 |  | 15 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |
| 手提式防水插座配电箱 | | | | | |
| 1 | 490\*140\*95 | MZ-1805 | 560\*485\*510 | 21.5 | 20 |
| 2 | 490\*142\*75 | MZ-1805B |  |  |  |
| 3 | 370\*340\*330 | MZ-1807 | 690\*380\*345 | 8 | 2 |
| 4 | 300\*230\*287 | MZ-1806 | 610\*470\*310 | 9 | 4 |
| 5 | 260\*170\*140 | MZ-1802 | 735\*360\*550 | 20.5 | 20 |
| 6 | 300\*170\*140 | MZ-1803 | 735\*360\*550 | 22 | 20 |
| 联锁防水插座(箱) | | | | | |
| 1 | 120\*190\*140 | MZ-1313 | 16A 2P+E 220-250V | 23.5 | 30 |
| 2 | 120\*190\*140 | MZ-1314 | 16A 3P+E 380-415V | 23.5 | 30 |
| 3 | 120\*190\*140 | MZ-1315 | 6A3P+N+E 220-380V (240-415V) | 23 5 | 30 |
| 4 | 120\*190\*140 | MZ-1323 | 32A 2P+E 220-250V | 23.5 | 30 |
| 5 | 120\*190\*140 | MZ-1324 | 32A 3P+E 380-415V | 23.5 | 30 |
| 6 | 120\*190\*140 | MZ-1325 | 32A3P+N+E 220-380V (240-415V) | 23.5 | 30 |
| 阶梯式防水插座配电箱 FG16-A:断路器安装箱体，FG16-B:插座安装箱体 | | | | | |
| 1 | 190\*260\*180 | MZ-0012 | FG16-A带窗口 | 21 | 12 |
| 2 | 190\*260\*180 | MZ-1601 | FG16-B不带窗口 | 21 | 12 |
| 3 | 340\*260\*180 | MZ-1602 | FG16-A+B | 21 | 8 |
| 4 | 490\*260\*180 | MZ-1603 | FG16-A+B+B | 22 | 6 |
| 5 | 640\*260\*180 | MZ-1604 | FG16-A+A+B+B | 25.5 | 6 |
| 6 | 340\*260\*180 | MZ-0024 | FG16-A+A | 21 | 8 |
| 7 | 490\*260\*180 | MZ-0036 | FG16-A+A+A | 22 | 6 |
| 8 | 640\*260\*180 | MZ-0048 | FG16-A+A+A+A | 25.5 | 6 |

材料： PC 日本（帝人） 含UV,V3阻燃，符合欧盟ROHS环保指令。

按钮防水盒

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料/防护等 级 | 尺寸 | 型号 | 装箱尺寸mm | 箱/Kg | 箱/只 |
| 1 | ABS/IP67 | 80\*110\*70 | AN22-1孔 | 450\*410\*450 | 170g | 120 |
| 2 | AG-按钮盒 | 80\*130\*70 | AN22-2孔 | 530\*410\*450 | 180g | 120 |
| 3 |  | 80\*180\*70 | AN22-3孔 | 480\*360\*435 | 240g | 72 |
| 4 |  | 80\*250\*70 | AN22-4孔 | 500\*400\*425 |  | 60 |
| 5 |  | 80\*250\*70 | AN22-5孔 | 500\*400\*425 |  | 60 |
| 6 |  | 80\*250\*70 | AN22-6孔 | 500\*400\*425 |  | 60 |
| 7 |  | 150\*200\*100 | AN22-3+3孔 | 610\*460\*420 | 480g | 36 |
| 8 |  | 150\*200\*100 | AN22-4+4孔 | 610\*460\*420 | 480g | 36 |
| 9 |  | 150\*250\*100 | AN22-5+5孔 | 510\*460\*425 | 570g | 24 |
| 10 |  | 50\*65\*55 | AN16-1孔 | 515\*400\*305 | 70g | 300 |
| 11 |  | 65\*95\*55 | AN16-2孔 | 475\*390\*470 | 110g | 240 |
| 12 |  | 80\*130\*70 | AN16-3孔 | 530\*410\*450 | 180g | 120 |
| 13 |  | 80\*180\*70 | AN16-4孔 | 480\*360\*435 | 240g | 72 |
| 14 |  | 80\*250\*70 | AN16-5孔 | 500\*400\*425 |  | 60 |
| 15 |  | 80\*250\*70 | AN16-6孔 | 500\*400\*425 |  | 60 |
|  | | | |  | | |
| 1 | ABS/IP67 | 125\*125\*100 | AC-1孔 | 510\*385\*430 | 280g | 48 |
| 2 | AG-国标插座盒 | 80\*180\*70 | AC-2孔 | 480\*360\*435 | 240g | 72 |
| 3 |  | 80\*250\*70 | AC-3孔 | 490\*415\*435 |  | 90 |
| 4 |  | 80\*250\*70 | AC-4孔 | 490\*415\*435 |  | 90 |
| 5 |  | 150\*200\*100 | AC-3+3孔 | 610\*460\*420 | 480g | 36 |
|  | | | |  | | |
| 1 | ABS/IP65 | 120\*200\*75 | FN22-2+2孔 | F1 | 307g | 70 |
| 2 | F-按钮盒 | 240\*160\*90 | FN22-3+3孔 |  | 499g | 50 |
| 3 |  | 240\*160\*90 | FN22-4+4孔 |  | 499g | 50 |
| 4 |  | 263\*182\*95 | FN22-5+5孔 | 1525 | 637g | 24 |
| 5 |  | 263\*182\*95 | FN22-6+6孔 | 1525 | 637g | 24 |
| 6 |  | 160\*45\*55 | FN16-5孔 |  | 108g | 234 |
| 7 |  | 158\*90\*60 | FN16-3+3孔 | F14 | 171g | 120 |
| 8 |  | 120\*200\*56 | FN16-4+4孔 | F1 | 272g | 90 |
| 9 |  | 240\*160\*90 | FN16-6+6孔 |  | 499g | 50 |
| 1 | ABS/IP65 | 81\*83\*56 | FC-1孔 |  | 132g | 237 |
| 2 | F-国标插座盒 | 120\*200\*75 | FC-2孔 | F1 | 307g | 70 |
| 3 |  | 240\*160\*90 | FC-4孔 |  | 499g | 50 |
| 4 |  | 263\*182\*60 | FC-6孔 | 1525 | 637g | 24 |

备注： 防水接线盒都可按要求加工开孔和雕刻印字